## Sayfa1
KLİMA SANTRALLERİ BAKIM FORMU (HAFTALIK)
SİSTEM BİLGİLERİ |  |  | BAKIM BİLGİLERİ
CİHAZ NO |  |  | BAK.TARİHİ
MARKA |  |  | BAŞ.SAATİ
MODEL |  |  | BİT.SAATİ
KAPASİTE |  |  | TOP.ÇAL.SAATİ
BAKIM ÖNCESİ DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  | ARIZALI |  | ÇALIŞMIYOR
BAKIM ÖNCESİ TESPİTLER:
CİHAZ LİSTESİ ve BAKIM / KONTROL NOKTALARI
[6 empty] | EVET | HAYIR
1 | Kapı kolları ve menteşelerin işlev kontrolü yapıldı mı?
2 | Kapı ve kapak contaları sızmazlık kontrolü yapıldı mı?
3 | Genel ses ve titreşim kontrolü yapıldı mı?
4 | Fan motoru temizlenip, motor pervane kapağı sökülüp pervanenin kontrolü yapıldı mı?
5 | Elk. motorunu çalıştırılıp, ses-ısı kontrolu yapıldı mı?
6 | Fan motoru klemens bağlantıları sıkılık kontrolu yapıldı mı?
7 | Motor sargıları direncini ölç R1: Ω, R2: Ω, R:3 Ω
8 | Motor tam yükte çalışırken amper ölçümü yap IR: A, IS: A, IT: A
9 | KS fanının genel görsel kontrolü ve kanat temizliği yapıldı mı?
10 | Fan yatağının sıkılık kontrolü yapıldı mı?
11 | Fan bağlantı civataları sıkılık kontrolü yapıldı mı?
12 | Fan yatağını kontrolü yapıldı mı?, rulmanı yağlandı mı?
13 | Isıtma bataryası korozyon ve sızıntı kontrolü yapıldı mı?
14 | Isıtma bataryasını yıkandı mı?
15 | Donma termostatı işlevsellik kontrolü yapıldı mı?
16 | Tüm damperler temizlenip ve hareketli kısımları yağlandı mı?
17 | Damperlerin elle kumanda testi yapıldı mı?
18 | Damperlerin damper motorlu kumanda testi yapıldı mı?
19 | Hava filtreleri kaset ve contaların kontrolü yapıldı mı?
20 | Kaset filtreyi yenisi ile değiştirildi mi?
21 | Torba filtreyi yenisi ile değiştirildi mi?
22 | Soğutma bataryası korozyon ve sızıntı kontrolü yapıldı mı?
23 | Soğutma bataryası yıkandı mı?
24 | Soğutma bataryası drenaj tavası ve drenaj hatları temizlendi mi?
25 | Çalışma alanı temizlendi mi?
Not:Majör uygunsuzlukta amirine bilgi ver, servis çağır.
BAKIM SONRASI DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  | ARIZASI VAR |  | ÇALIŞMIYOR
AÇIKLAMA:
PERSONEL BİLGİLERİ
BAKIM YAPAN |  | KONTROL EDEN |  |  | ONAY
AD SOYAD / İMZA |  | AD SOYAD / İMZA |  |  | AD SOYAD / İMZA