## Sayfa1
SPLİT KLİMA BAKIM FORMU (AYLIK)
SİSTEM BİLGİLERİ |  |  |  | BAKIM BİLGİLERİ
CİHAZ NO |  |  |  | BAK.TARİHİ
MARKA |  |  |  | BAŞ.SAATİ
MODEL |  |  |  | BİT.SAATİ
KAPASİTE |  |  |  | TOP.ÇAL.SAATİ
BAKIM ÖNCESİ DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  |  | ARIZALI |  | ÇALIŞMIYOR
BAKIM ÖNCESİ TESPİTLER:
CİHAZ LİSTESİ ve BAKIM / KONTROL NOKTALARI
[7 empty] | EVET | HAYIR
1 | DIŞ ÜNİTE KOMPROSÖR ÇALIŞIYOR MU?
2 | DIŞ ÜNİTE FAN ÇALIŞIYOR MU?
3 | DIŞ ÜNİTE KONDENSER TEMİZ Mİ?
4 | DIŞ ÜNİTE BORU BAĞLANTI REKORLARINDA KAÇAK MEVCUT MU?
5 | GAZ BASINCI 4-5 BAR ARASINDA MI?
6 | İÇ ÜNİTE FAN MOTORU ÇALIŞIYOR MU?
7 | FAN YATAKLARI TEMİZ Mİ?
8 | FİLTRELER TEMİZ Mİ?
9 | İÇ ÜNİTE SERPANTİN TEMİZ Mİ?
10 | İÇ ÜNİTE DIŞ KILIF TEMİZ Mİ?
11 | KUMANDA FONKSİYON KOMUTLARI DENENDİ Mİ?
12 | ELEKTİRİK BAĞLANTILARI VE SİGORTADA PROBLEM VAR MI?
13 | SU GİDER YATAĞI VE HORTUMU TEMİZ Mİ?
Not:Majör uygunsuzlukta amirine bilgi ver, servis çağır.
BAKIM SONRASI DURUM
NORMAL ÇALIŞIYOR |  |  | ARIZASI VAR |  | ÇALIŞMIYOR
AÇIKLAMA:
PERSONEL BİLGİLERİ
BAKIM YAPAN |  |  | KONTROL EDEN |  |  | ONAY
AD SOYAD / İMZA |  |  | AD SOYAD / İMZA |  |  | AD SOYAD / İMZA